特装施工审批表

| 展会名称 | 2018夏季房交会 | 展位号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 展位名称 |  | 展台面积 |  |
| 施工单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 营业执照期限 |  | 展台高度 |  |
| 电工姓名 |  | 电工证有效期 |  |
| 重型设备 |  | 水 点 |  | 气 点 |  |
| 提前进馆 |  | 现场粉刷 |  | 音 响 |  |
| 展位搭建材质说明： |
| 施工要求： 1、全馆禁烟。 2、请勿在展厅内用餐，请到展馆的统一的就餐区域用餐。 3、展厅特装限高6米。 4、禁止音响入馆。 5、特装审核：请施工单位于布展前15天附①施工方营业执照复印件(盖有公司印章）、②特装平 面图、效果图并注明施工材质、③提供消防材料证明、④电气电路图及电源箱开关图(注明使 用电器功率及各分路保护开关）、⑤电工证复印件⑥已按展位实际情况完整的《特装施工审表》 （盖有搭建公司印章）报馆。经展馆审批合格后，凭此表到展场服务处办理进场手续。 6、大堂、前厅施工：地面必须铺设塑料地膜及一次性防护地毯（全新），施工材料、工具等请放置地毯上。钢架结构特装展台，必须铺设防护木板。只允许使用“胶轮”手推车，禁止在地面上拖拉物品。使用非残留性的布基胶带需用美纹纸打底。 7、包装皮：搭建期间使用的各类包装箱、纸屑等杂物请及时清理出馆外，不得在展位内、通道口、柜顶或展位板壁背后堆放建筑垃圾和包装皮。需要仓储的包装皮，请到展馆的服务处办理仓储服务。 8、撤展: 撤展当日17:00起施工用电需收取费用，标准为100元/7小时。 展览部审核意见 项目经理： |
| 消防及现场施工要求： 1、施工安全：展场和西北大堂施工时必须正确佩戴安全帽。高空作业时,应使用安全合格的提升工具及操作平台，施工人员应系好安全带。展台施工安全和结构安全由施工单位自行负责。施工单位作业时造成各种意外，由施工单位自行负责并承担全部责任。 2、严禁内容：严禁皮革材质、遮挡消防栓、弹力布、霓虹灯、封顶、泡沫字、易燃易爆及带有刺激性气味的材料进馆；禁止占用通道、电刨、电锯、喷漆、焊接、明火作业，强行推倒展台；禁止在地面、柱体墙面使用粘胶物。地坪漆位置施工需铺设地毯做以防护。禁止破坏展馆任何设施。 3、消防审核：木质材料必须达到难燃等级B1级以上标准，并附带消防局发放的“阻燃证明”和“阻燃贴”（木质材料涂防火涂料和刷防火油漆不作为阻燃标准）。展馆只审核特装展台材料是否符合消防规定，现场实际搭建的结构和材料必须与报批图纸相符。搭建现场、通道处配备手持式干粉灭火器（每50平方米配备不少于2具）。 4、撤展：1）拆卸展台时不得推倒、高空抛物及危险施工。 2）在规定时间内各展台全部物品及建筑垃圾运离展馆，清除展位内残留胶痕、污渍， 对不按规定执行的展台，展馆按情节严重扣除施工押金。 物业设备部审核意见 安保负责： |
| 施工用电要求： 1、需如实办理展位用电申请手续。不得随意接入展厅的电箱和插座。禁止展位相互私自接电。如需申请24小时用电，须确保无故障隐患。 2、开关箱电源的总开关必须符合申报的电源接驳，不允许超过上级开关电流，同时要求开关箱 放置明处，易于操作检查。 3、选用的电气材料和设施设备需符合国家的产品质量标准，违规者一经发现即做停电处罚并整改，符合要求后恢复电力使用。 4、特装展位搭建不允许遮挡或覆盖展馆的地面箱及墙面箱。如确需遮挡或覆盖，申报并获准，但遮挡须留出宽0.6米的进入通道；覆盖地井配电箱须留大于配电箱的活动盖板，并留有足够的箱前操作间距。 5、所有电线必须穿“包塑蛇皮管”保护。 新世界公司审核意见 电力负责： |
| 展馆对违规操作的展台，视情节严重有权扣除部分或全部施工押金。上述是施工要点，细则详见大连世界博览广场《施工管理规定》。 已详细阅读并遵守上述条款。 施工单位负责人签字： 公章（盖印） |